## 一流学科仪器设备采购清单
附件：2023年3月广西医科大学药学院科研仪器设备、家具采购市场调研清单
企业名称： 组织机构代码： 联系人： 联系电话：
报价总金额 |  |  |  |  | 人民币大写: 元整 (￥ 元 )
详细清单如下：
序号 | 货物（/服务）名称 | 数量 | 计量单位 | 需求时间 | 参考品牌型号 | 技术参数及性能配置要求 | 单价（元） | 金额（元） | 是否进口产品 | 是否减免税价
1 | 96孔阵列LED光源 | 1 | 套 | 2023年5月
2 | 旋转蒸发仪 | 2 | 套 | 2023年5月
3 | 冷却水循环装置 | 1 | 台 | 2023年5月
4 | 集热式恒温磁力搅拌浴 | 5 | 张 | 2023年5月
5 | 低温恒温搅拌反应浴 | 1 | 组 | 2023年5月
6 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 套 | 2023年5月
7 | 超声波清洗器 | 1 | 套 | 2023年5月
8 | 磁力搅拌器 | 5 | 套 | 2023年5月
9 | 冰箱 | 2 | 台 | 2023年5月
10 | 超净台 | 1 | 台 | 2023年5月
11 | 负20度冰箱 | 1 | 台 | 2023年5月
12 | PP酸碱柜 | 1 | 套 | 2023年5月
13 | 黄色易燃品存储柜 | 1 | 套 | 2023年5月
14 | 边台 | 1 | 张 | 2023年5月
15 | 边台试剂架 | 1 | 组 | 2023年5月
16 | 边台吊柜 | 1 | 套 | 2023年5月
17 | 台上型通风罩 | 2 | 套 | 2023年5月
18 | 洗涤池 | 1 | 套 | 2023年5月
19 | 气瓶固定支架 | 1 | 套 | 2023年5月
20 | 通风柜 | 4 | 台 | 2023年5月
21 | 不锈钢台 | 3 | 台 | 2023年5月
24 | 工作台 | 1 | 台 | 2023年5月
25 | 稳压电源 | 1 | 台 | 2023年5月