广西医科大学药学院实验人员安全知识确认书

由于实验安排需要，本人          申请使用药学院实验室场地及仪器进行实验，本人已按要求告知课题负责人（导师）           实验时间、地点、实验步骤及其危险因素，并取得其同意。本人严格遵守《广西医科大学实验室安全管理办法（2022年修订）》、《广西医科大学药学院实验室安全管理办法》，本人已对使用实验室所存在的潜在危险因素（如火、水、电、盗、实验仪器设备、生物安全等因素）有所了解，并同意承担因本人原因造成的事故的相关责任。

| 序号 | 内容 | 是否确认 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我已经参与了实验室生物、化学、及消防安全培训。 | 是□ 否□ |
| 2 | 我已经知道实验室安全自救知识，安全事故处理方法和安全逃生常识。 | 是□ 否□ |
| 3 | 我已知晓实验室管理规定，仔细阅读并遵守《广西医科大学药学院实验室安全准入制度》、《广西医科大学药学院实验室安全管理办法》、《广西医科大学药学院实验室安全教育培训制度》、《广西医科大学药学院实验室值班值日制度》、广西医科大学药学院实验室安全管理手册等规定，不违反安全操作规程。 | 是□ 否□ |
| 4 | 我已知晓实验室护目镜、防护面罩、医用药箱的位置及使用方法。 | 是□ 否□ |
| 5 | 我已知晓实验过程中正确佩戴帽子、手套和口罩。 | 是□ 否□ |
| 6 | 我保证实验过程中穿实验服，严格遵守实验操作规程。 | 是□ 否□ |
| 7 | 我已知晓实验室工作区不能饮食。 | 是□ 否□ |
| 8 | 我已知晓实验室最近的洗眼器及紧急喷淋的位置。 | 是□ 否□ |
| 9 | 我已知晓实验室危险化学品的安全操作规程及应急处理措施。 | 是□ 否□ |
| 10 | 我已知晓绝对不允许倾倒化学试剂及废液到下水道。 | 是□ 否□ |
| 11 | 我已知晓实验室的一切物品包括废物都不能随意带出实验室。 | 是□ 否□ |
| 12 | 我已知晓本实验室涉及的病原微生物的相关风险。 | 是□ 否□ |
| 13 | 我已知晓分类废物、废液回收桶的位置，并知道处理方法。 | 是□ 否□ |
| 14 | *我已知晓实验过程中被锐器损伤等应急处理办法。 | 是□ 否□ |
| 15 | *我已知晓使用实验动物时要使用三证。 | 是□ 否□ |
| 16 | *我已经学习了恒温箱等加热设备的正确操作，确保自己不被烫伤。 | 是□ 否□ |
| 17 | 我已经学习了本实验室的危险化学品等正确的使用方法及应急处理预案。 | 是□ 否□ |
| 18 | 我已知晓实验室的最近的火灾报警及消防通道的位置。 | 是□ 否□ |
| 19 | 我已知晓实验室灭火器、灭火毯等消防器材的位置，并已掌握使用术。 | 是□ 否□ |
| 20 | 我已知晓在实验室晚间实验要保证两人以上。 | 是□ 否□ |
| 21 | 我已知晓进入实验区，穿戴好白大褂、全新的一次性实验手套及口罩，长发扎起，鞋子防滑且不露脚面，不穿凉鞋、拖鞋、洞洞鞋以及高跟鞋。 | 是□ 否□ |
| 22 | 我已知晓不穿着白大褂进入自习室、办公室、会议室、食堂等公共场所。 | 是□ 否□ |
| 23 | 我已知晓离开实验区摘掉手套，不戴手套触摸实验室以外公共区域，包括实验室门把手、电梯按键等。实验过程中不佩戴和处理隐形眼镜。 | 是□ 否□ |
| 24 | 我已知晓在实验室内不使用明火电器设备(包括各种电炉、电取暖器、热得快、电吹风等)。 | 是□ 否□ |
| 25 | 我已知晓保持楼内所有区域清洁，包括：学习区、休闲区、生活区、办公区、实验区等；保持室内网线、电线等线路整齐，不凌乱，杜绝安全隐患。抽屉、柜子里物品要摆放规整，勿放贵重物品，一旦丢失由个人负责。所有的鞋子须整齐的放置到柜子里，规章有度。 | 是□ 否□ |
| 26 | 我已知晓不将各种电池驱动的轻便交通工具带入楼内区域，不将新能源汽车在楼内充电。 | 是 否□ |
| 27 | 我已知晓实验时，有毒有害化学品不得敞开放置，取用称量时应在通风柜内进行。 | 是□ 否□ |
| 28 | 我已知晓正确处理医疗垃圾袋的方法。医疗垃圾桶和普通垃圾桶要分开存放，生活垃圾置于黑色垃圾袋，医疗垃圾置于双层黄色垃圾袋，封口标注“药学院公共实验平台”，扎紧口弃置专门回收处，垃圾不可置于走廊过道。 | 是□ 否□ |
| 29 | 我已知晓不得擅自拆、改实验室电气线路、修理电器设备；严禁私拉电线，严禁违规用电； | 是□ 否□ |
| 30 | 我已知晓使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或站在潮湿的地板上时，不启动电源开关、触摸通电的电器设施；不用湿抹布擦电门或插座。 | 是□ 否□ |
| 31 | 我已知晓所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签，化学品应密封、分类、合理存放，不将不相容的、相互作用会发生剧烈反应的化学品混放；氧化剂和还原剂，氧化性盐和强酸不放在一起；不存放大量试剂，用多少领多少，不存放大量易燃、易爆及强氧化剂。 | 是□ 否□ |
| 32 | 我已知晓处理危化品时，应佩戴防护眼镜，穿白大褂、长衣长裤及采用其他防护措施；不直接接触化学品、品尝化学品味道、把鼻子凑到容器口闻气味。 | 是□ 否□ |
| 33 | 我已知晓废液应分类收集，倒入专用的回收容器中，液面不得超过容器的2/3，并贴上化学废弃物专用标签，确保容器密闭、不破损、不泄露，及时处理，避免大量囤积。 | 是□ 否□ |
| 34 | 我已知晓不往水槽内倾倒杂物、强酸、强碱、易燃及剧毒有机试剂。 | 是□ 否□ |
| 35 | 我已知晓不用电热设备烘烤溶剂、油品、塑料筐等易燃、 可燃挥发物。若加热时会产生有毒有害气体，应放在通风柜中进行。 | 是□ 否□ |
| 36 | 我已知晓酒精灯内液体不得超过2/3，熄灭时用盖熄灭，灯内酒精不足1/4时应灭灯进行填充 | 是□ 否□ |
| 37 | 我已知晓不私自更换各类气体钢瓶，向液氮罐放取样本前，需佩戴安全头盔和防冻手套，以防EP管炸伤，不用手直接接触液氮，动作需缓慢，防止液氮飞溅冻伤，液氮罐不可以一直开盖状态。 | 是□ 否□ |
| 38 | 我已知晓不得私自接收院内外单位转让和赠送的剧毒（易制毒）化学品，也不得向院内外单位转让和赠送剧毒（易制毒）化学品。 | 是□ 否□ |
| 39 | 我已知晓为保证实验室生物安全不带任何未经检验合格或审批的标本进入实验室，以防止传染病、人兽共患病等的传播。 | 是□ 否□ |
| 40 | 我已知晓进行高压、干烤、消毒等工作时，不得擅离现场，认真观察温度、时间、压力等。 | 是□ 否□ |
| 41 | 我已知晓往返本实验室路程要注意个人安全，如发生意外，由实验人员自行承担。 | 是□ 否□ |
| 42 | 我已知晓应主动制止他人的不安全行为，发现事故隐患或者其他不安全因素，立即向安全生产管理人员或负责人报告。 | 是□ 否□ |
| 43 | 我已知晓各实验室的门卡（钥匙）不得私自配备或转借他人，未经允许不得将无关人员带入实验室。 | 是□ 否□ |
| 44 | 我已知晓凡是在本实验室的实验人员应认真学习广西医科大学实验室安全管理手册，严格掌握、认真执行本实验室各项规章管理制度，消防安全、生物安全、仪器管理等相关要求。不违反安全操作规程。 | 是□ 否□ |
| 45 | 我已知晓火场逃生自救与逃生常识、实验室用水要求和用电要求。 | 是□ 否□ |
| 本人已仔细阅读和如实填写，并承担相关义务，如发生违反相关规定，造成的一切后果，由我本人负全责。 实验人员签字： 日期： 课题负责人/导师签字： 日期： 实验室负责人签字： 日期： |  |  |

*14 血液、体液、医疗废物溅入眼结膜立刻用生理盐水冲洗，受到存在传播风险的有害微生物损伤时需及时就医或注射疫苗。

*15 请与动物中心负责人联系培训事宜。

*16 快开式高压锅、液氮罐等特种设备需培训合格后方可独立操作。